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[bookmark: _Toc12245]第一章 比选公告
项目概况
蚌埠学院2026—2027年消防器材采购项目（二次）的潜在供应商应在 皖岳信合电子交易平台（http://yunscai.ahwyxh.com/） 获取比选文件，并于2026年11月5日14点30分（北京时间）前提交响应文件。 
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目编号：2026WYHW-HF-C630526
项目名称：蚌埠学院2026—2027年消防器材采购项目（二次）
采购方式：比选
采购需求：为蚌埠学院更换损坏或过期的消防器材，确保校园内消防器材正常使用。具体内容详见采购需求等。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]预算金额：10万元
最高限价：10万元
合同履行期限：服务期限1年，合同签订后按甲方要求的时间和数量及时供货并安装到位。
包别划分：不分包
二、供应商资格要求
1、满足以下规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人:
（1）被人民法院列入失信被执行人名单（以“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）查询为准）；
（2）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（以“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）查询为准）。
（3）被税务部门列入重大税收违法失信主体（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）。
3、 [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]本项目的特定资格要求：无
三、获取文件方式
1、时间：2026年10月30日至2026年11月4日17时00分（北京时间）。
2、地点：登录“皖岳信合电子交易平台（http://yunscai.ahwyxh.com/）”或“安徽皖岳信合项目管理有限公司官网（http://ahwyxh.com）”网上获取。
3.方式：潜在供应商须使用谷歌浏览器登录“安徽皖岳信合电子交易平台（www.yunscai.com）”获取文件。首次登录须办理注册手续，详见门户右上角—服务指南中供应商须知及操作手册。企业完成注册并提交审核通过后（注册免费），登录工作台后点击采购公告，明确参加项目及标段（如供货商因参与包别错误，造成无法响应等情况，由供货商自行承担）后点击立即申请进行参与。本项目文件及其他资料（含更正、澄清、答疑及相关补充文件）通过相关网站及安徽皖岳信合电子交易系统发布，采购人/代理机构不再另行通知，供应商应及时关注、查阅上述相关内容，否则责任自负。平台使用费人民币0元。
4.售价：采购文件费人民币0元。
四、响应文件提交、开启时间和地点
截止递交、开启时间：2026年11月5日14点30分（北京时间）
比选地点：皖岳信合电子交易平台（http://yunscai.ahwyxh.com/）
五、其他补充事宜
1.本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com)、安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn)、安徽皖岳信合电子交易平台（www.yunscai.com）等媒介发布。
2.潜在投标人/供应商须登录皖岳信合平台参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人”角色类型。注册流程见皖岳信合平台“服务指南”栏目，咨询电话：0551-65576070。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。
3.已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时在网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。
4.潜在投标人/供应商应合理安排采购文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因未及时查看或计算机及网络故障造成无法完成采购文件获取，责任自负。
5.本项目实施全流程电子化交易，潜在投标人/供应商须办理皖岳信合CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见服务指南中的CA办理用户手册，咨询热线：400-615-8899。
六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 
1、采购人信息
名    称：蚌埠学院
地    址：蚌埠市龙子湖区曹山路1866号
联系方式：伍老师 0552-3177265
2、采购代理机构信息
名    称：安徽皖岳信合项目管理有限公司
电子邮箱：804421446@qq.com
地    址：合肥市蜀山区潜山路699号新地中心B座8楼
3、项目联系方式
采购代理机构联系人：马荔、童玉君、李静
采购代理机构电话：15755576088或13355603975
（电话咨询时间：工作日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）


[bookmark: _Toc6115]第二章 供应商须知前附表
	[bookmark: _Hlt519045778][bookmark: _Hlt509650027]序号
	内    容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	蚌埠学院2026—2027年消防器材采购项目（二次）

	2. 
	采购人
	蚌埠学院

	3. 
	采购代理机构
	安徽皖岳信合项目管理有限公司

	4. 
	采购范围
	详见比选公告

	5. 
	标段划分
	本项目共1个包（详见采购需求）

	6. 
	供应商资格要求
	详见比选公告

	7. 
	供应商信誉要求
	详见比选公告“供应商资格要求”

	8. 
	资格审查方式
	资格后审

	9. 
	是否接受联合体比选
	不接受

	10. 
	比选预备会
	不召开

	11. 
	勘察现场
	自行勘察。请有意向的供应商于开标前的工作日到校现场勘查，联系人：高悦，联系电话：0552-3171109

	12. 
	供应商提出问题、异议、要求澄清比选文件的截止时间及方式
	供应商报名成功（已获取比选文件或已具备获取比选文件条件的）后3日内,将疑问函（异议函）加盖公章后PDF扫描件和Word可编辑版本发至项目负责人邮箱804421446@qq.com或通过安徽皖岳信合电子交易平台提出，并电话告知项目负责人。

	13. 
	转包
	不允许转包。

	14. 
	偏离
	响应文件应对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，视为响应文件存在重大偏差，供应商的响应将被否决

	15. 
	比选有效期
	120日历天（从比选截止之日算起）

	16. 
	比选保证金
	无

	17. 
	是否允许递交备选响应方案
	不允许

	18. 
	响应文件份数
	本项目需要提供加密版电子响应文件1份，上传至皖岳信合电子交易平台。开标完成后各供应商应根据采购人需要提供纸质版比选响应文件用于存档。

	19. 
	签字或盖章要求
	1.响应文件签字、盖章符合比选响应文件格式要求（部分材料要求加盖供应商公章的，从其规定）；
2.若供应商为自然人，则响应文件中无需加盖公章。

	20. 
	电子响应文件递交及比选地点
	本项目不需要供应商到现场递交响应文件，开标截止时间之后各供应商需要在皖岳信合电子交易平台远程解密，超过解密时间没有解密而造成响应失败的情况由供应商自行负责。
开标地点：皖岳信合电子交易平台-前往开标系统。

	21. 
	评标方法及标准
	最低评标价法

	22. 
	比选小组的组建
	3人及以上单数，评审专家确定方式：专家库随机抽取

	23. 
	是否授权比选小组确定成交人
	是

	24. 
	履约保证金
	不收取

	25. 
	代理服务费
	定额收取3000元，在领取成交通知书前通过成交人公司账户转账至代理公司。

	26. 
	投标文件解密时间及开评标其他注意事项
	1.投标截止时间后 30 分钟内完成解密
2.加密和解密须用同一把CA锁；（本项目为全流程电子标，CA锁需为安徽皖岳信合电子交易平台专用CA锁，办理流程详见CA办理用户手册：（http://www.yunscai.com/door/serveguide.html）
3.项目评审阶段如需要解释投标文件由投标人在开标系统进行线上回复（在首页弹窗或投标文件递交界面查询），但因联系不到投标人或过期未回复的，评审委员会有权根据其投标文件作出不利于投标人的决定，导致的相关后果由投标人自行承担。

	27.  
	其他要求
	1.供应商若为经销商或代理商的，在项目中标后合同签订之前须根据采购人需要提供所投产品完整授权文件交由采购人核验，无法提供产品授权书的，采购人有权取消其中标资格；
2.供应商应仔细阅读比选文件中的所有内容（包括说明、格式、条款和技术要求）。由于对比选文件的理解发生误差，以及没有按比选文件要求提供全部资料或递交没有实质性响应比选文件的响应文件，而造成投标失误，将由供应商承担其风险；
3.供应商在获取比选文件后，应仔细阅读比选文件的采购清单、参数等各项条款，如有疑问应在比选文件规定时间前向采购人或采购代理机构提出，如到期未提出的，将被视为认可比选文件的所有内容，采购人或采购代理机构将不再接受供应商针对比选文件条款提出的任何疑问。
4.供应商应仔细阅读比选文件中的所有内容（包括说明、格式、条款和技术要求）。由于对比选文件的理解发生误差，以及没有按比选文件要求提供全部资料或递交没有实质性响应比选文件的响应文件，而造成响应失误，将由供应商承担其风险。
5.供应商在获取比选文件后，应仔细阅读比选文件的采购清单、参数等各项条款，如有疑问应在比选文件规定时间前向采购人或采购代理机构提出，如到期未提出的，将被视为认可比选文件的所有内容，采购人或采购代理机构将不再接受供应商针对比选文件条款提出的任何疑问。

	28. 
	比选文件的解释权
	同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的代理机构负责解释。

	29. 
	异议须知
	现将异议提起的条件及不予受理的情形告知如下:
(一)异议应书面形式实名提出,书面异议材料应当包括以下内容:
1.异议提出人的名称、地址、有效联系方式；
2.项目名称、项目编号、包别号(如有)；
3.被异议人名称；
4.具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料；
5.明确的请求及主张；
6.提起异议的日期。
异议人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或其委托代理人(需有委托授权书)签字并加盖公章。异议人需要修改、补充异议材料的,应当在3天内提交修改或补充材料。
(二)有下列情形之一的,不予受理:
1.提起异议的主体不是参与该项目活动的供应商；
2.提起异议的时间超过规定时限的；
3.异议材料不完整的；
4.异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
5.对其他供应商的响应文件详细内容异议,无法提供合法来源渠道的；
6.异议事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
（三）供应商应在异议期内一次性提出针对同一采购程序环节的所有异议，并按照本条款（一）规定内容提出否则不予受理。

	30. 
	硬件信息
	(1)本项目评审时将查询生成响应文件的IP地址、加密锁号、MAC物理地址等信息，如不同响应文件的上述信息异常一致，评审专家有权利认定异常一致的响应文件为无效响应文件。
(2)因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响采购活动正常进行的，参与采购活动的各方当事人免责。




第3章 [bookmark: _Toc26196][bookmark: _Toc282517729] 采购需求
[bookmark: _Toc25708][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc15589][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本项目按季度据实结算：每季度末，采购人根据该季度验收合格的实际采购量核对结算金额

	2
	供货及安装地点
	蚌埠学院校内

	3
	供货及安装期限
	服务期限1年，合同签订后按甲方要求的时间和数量及时供货并安装到位


2、 [bookmark: _Toc12922]货物清单
	序号
	货物名称
	规格参数、执行标准
	免费质保期
	单位
	预估数量
	单价最高限价
（元）
	备注（此列内容须提供承诺函）

	1. 
	★ABCE干粉灭火器
	（1）4kg
（2）符合GB 4351-2023标准
	二年
	具
	260
	78
	更换日期≤生产日期+6个月

	2. 
	★ABCE干粉灭火器
	（1）2kg
（2）符合GB 4351-2023标准
	二年
	具
	1
	52
	更换日期≤生产日期+6个月

	3. 
	★二氧化碳灭火器
	（1）2kg
（2）符合GB 4351-2023标准
	二年
	具
	40
	135
	更换日期≤生产日期+6个月

	4. 
	★FIRE简易式水基型灭火器
	（1）2L
（2）符合GB 4351-2023标准
	二年
	具
	1
	60
	更换日期≤生产日期+6个月

	5. 
	★应急灯
	（1）放电90分钟
（2）符合GB 17945标准
	一年
	个
	40
	72
	更换日期≤生产日期+6个月

	6. 
	★单面疏散标志（挂式）
	（1）放电90分钟
（2）符合GB 17945标准
	一年
	个
	40
	65
	更换日期≤生产日期+6个月

	7. 
	★单面疏散标志（嵌入式）（含：内盒底座）
	（1）放电90分钟
（2）符合GB 17945标准
	一年
	套
	40
	65
	更换日期≤生产日期+6个月

	8. 
	★双面疏散标志
	（放电90分钟）
GB 17945
	一年
	个
	40
	65
	更换日期≤生产日期+6个月

	9. 
	★双面疏散标志
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]（1）600mm×200mm
（2） 放电90分钟
（3） 符合GB 17945标准
	一年
	个
	34
	165
	更换日期≤生产日期+6个月

	10. 
	65消防水带
	（1）25m（含接口）
（2）符合GB 6246标准
	一年
	盘
	10
	150
	更换日期≤生产日期+6个月

	11. 
	悬挂式超细干粉自动灭火装置
	（1）FZXA4
（2）符合GB 16668标准
	二年
	台
	1
	230
	

	12. 
	65消防栓接口
	符合GB 12514标准
	一年
	副
	1
	30
	

	13. 
	65消防水枪
	符合GB 8181标准
	一年
	把
	1
	30
	

	14. 
	消防沙箱
	（1）尺寸≥50cm×40cm×40cm
（2）符合GB 50016标准
	一年
	个
	1
	70
	

	15. 
	消火栓箱
	（1）尺寸≥80cm×65cm×24cm
（2）符合GB 14561标准
	一年
	个
	1
	110
	

	16. 
	消火栓箱
	（1）尺寸≥160cm×70cm×24cm
（2）符合GB 14561标准
	一年
	个
	1
	180
	

	17. 
	灭火器箱
	（1）4kg×2具装铁质
（2）符合GB 50140标准
	一年
	个
	3
	40
	

	18. 
	灭火器箱
	（1）4kg×4具装铁质
（2）符合GB 50140标准
	一年
	个
	1
	59
	

	19. 
	灭火器箱（落地式）
	（1）4kg×2具装（铝合金）
（2）符合GB 50140标准
	一年
	个
	1
	58
	

	20. 
	灭火器箱（落地式）
	（1）4kg×4具装（铝合金）
（2）符合GB 50140标准
	一年
	个
	1
	65
	

	21. 
	灭火器箱（挂式）
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]4kg×2具装（铝合金）箱体厚度：0.6mm
	一年
	个
	1
	70
	

	22. 
	灭火器箱（挂式）
	（1）4kg×4具装（铝合金）箱体厚度：0.6mm
（2）符合GB 50140标准
	一年
	个
	1
	90
	

	23. 
	灭火器挂具（不锈钢）
	（1） 适用灭火器规格：4kg
（2） 产品须符合现行消防产品相关通用质量要求。
	一年
	支
	1
	40
	

	24. 
	无机纤维复合防火卷帘(整套)
	（1）含：控制器、限位器、电机、手动按钮盒等
（2）符合GB 14102标准
	一年
	套
	1
	500/平方米
	

	25. 
	[bookmark: OLE_LINK2]钢制防火卷帘电机
	（1）800kg
（2）符合GB 14102标准
	一年
	台
	1
	900
	

	26. 
	钢制防火卷帘电机
	（1）1000kg
（2）符合GB 14102标准
	一年
	台
	1
	1150
	

	27. 
	钢制防火卷帘电机
	（1）1200kg
（2）符合GB 14102标准
	一年
	台
	1
	1350
	

	28. 
	钢制防火卷帘
限位器
	符合GB 14102标准
	一年
	个
	1
	500
	需与现有卷门机配套

	29. 
	钢制防火卷帘控制器
	符合GB 14102标准
	一年
	个
	1
	500
	需与现有卷门机配套

	30. 
	钢制防火卷帘手动按钮盒
	符合GB 14102标准
	一年
	个
	1
	38
	需与现有卷门机配套

	31. 
	电动闭门器
	（1）65kg
（2）符合GB 29364标准
	一年
	套
	1
	150
	

	32. 
	UPS主机
	（1） 交流输入220V/50HZ
（2） 交流输出220V/50HZ
（3） 直流输入36V
（4） GB/T 7260
	一年
	台
	1
	2980
	

	33. 
	蓄电池
	（1）DC12V/7Ah 
（2）符合GB/T 19638标准
	一年
	块
	1
	95
	更换日期≤生产日期+6个月

	34. 
	蓄电池
	（1）DC12V/100Ah
（2）符合GB/T 19638标准
	一年
	块
	1
	550
	更换日期≤生产日期+6个月

	35. 
	蓄电池
	（1）DC12V/17Ah
（2）符合GB/T 19638标准
	一年
	块
	1
	140
	更换日期≤生产日期+6个月

	36. 
	蓄电池
	（1）DC12V/24Ah
（2）符合GB/T 19638标准
	一年
	块
	1
	240
	更换日期≤生产日期+6个月

	37. 
	灭火毯
	（1）尺寸：1.5m×1.5m
（2）符合GA 1205标准
	一年
	块
	1
	46
	

	38. 
	灭火毯
	（1）尺寸：1m×1m
（2）符合GA 1205标准
	一年
	块
	1
	39
	

	39. 
	闭门器
	符合GB 29364标准
	一年
	副
	1
	115
	

	40. 
	顺序器
	符合GB 29364标准
	一年
	支
	1
	22
	

	41. 
	消防服
	符合GA 10标准
	一年
	套
	1
	1380
	

	42. 
	消防靴
	符合GA 6标准
	一年
	双
	1
	180
	

	43. 
	消防帽
	符合GA 44标准
	一年
	顶
	1
	220
	

	44. 
	消防锹
	消防应急装备通用要求
	一年
	把
	1
	19
	

	45. 
	消防手套
	符合GA 7标准
	一年
	副
	1
	45
	

	46. 
	消防扳手
	（1）FB400
（2）符合消防装备通用技术要求
	一年
	把
	1
	25
	

	47. 
	消防水桶
	（1）铁质、圆形
（2）符合消防装备通用要求
	一年
	个
	1
	25
	

	48. 
	手持喊话器
	（1）充电式
（2）符合民用应急设备标准
	一年
	个
	1
	55
	

	49. 
	室外消火栓
	（1）地上式SS100/65-1.6
（2）符合GB 4452标准
	一年
	台
	1
	680
	

	50. 
	防爆强光手电
	（1）12W
（2）符合GB 3836.1标准
	一年
	个
	1
	90
	

	51. 
	消防救援担架
	（1）可折叠、承重300斤
（2）符合GA 203标准
	一年
	个
	1
	160
	

	52. 
	消防演习烟雾弹
	（1） 烟雾持续时间5分钟（±1分钟）
（2） 符合消防演练训练器材规范
	一年
	个
	1
	40
	

	53. 
	移动式电缆卷盘
	（1）100m
（2）符合GB/T 11918标准
	一年
	套
	1
	300
	

	54. 
	防爆器材消防架
	（1） [bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28]长*宽*高：115cm*112cm*40cm（长宽高尺寸±1cm），材质为钢质
（2） 符合消防装备架通用技术要求
	一年
	个
	1
	220
	

	55. 
	消防水泵接合器
	（1）地上式SQD100-1.6
（2）符合GB 5135.11标准
	一年
	台
	1
	300
	

	56. 
	消防水泵接合器
	（1）地下式SQD100-1.6
（2）符合GB 5135.11标准
	一年
	台
	1
	420
	

	57. 
	明装疏散指示灯防护罩
	（1）42cm×22cm
（2）符合消防配套防护件通用要求
	一年
	个
	1
	55
	

	58. 
	嵌入式疏散指示灯防护罩
	（1）46cm×25cm
（2）符合消防配套防护件通用要求
	一年
	个
	1
	55
	

	59. 
	烟感温感多功能检查枪（三合一）
	（1）6m
（2）符合消防配套防护件通用要求
	一年
	套
	1
	1550
	

	60. 
	室内消火栓
	（1）DN65
（2）符合GB 3445标准
	一年
	个
	1
	55
	

	61. 
	室内减压消火栓
	（1）DN65
（2）符合GB 3445标准
	一年
	个
	1
	59
	

	62. 
	消防柜
	（1）尺寸≥200cm×120cm×40cm
（2）符合消防装备柜通用技术要求
	一年
	台
	1
	880
	

	63. 
	应急柜
	（1）80cm×60cm×25cm（长宽高尺寸±1 cm）
（2）符合应急装备柜通用技术要求
	一年
	台
	1
	140
	

	64. 
	1.6m室内消防栓玻璃（连框）
	（1）尺寸：160cm×70cm
（2）符合GB 14561标准
	一年
	套
	1
	95
	

	65. 
	800室内消防栓玻璃(连框)
	（1）尺寸：88cm×65 cm 
（2）符合GB 14561标准
	一年
	套
	1
	65
	

	66. 
	4×4铝合金灭火器箱玻璃（连框）
	（1）尺寸：55cm×64 cm 
（2）符合灭火器箱配套件通用要求
	一年
	套
	1
	50
	

	67. 
	800室内消防栓玻璃
	（1）尺寸：45cm×50cm
（2）符合灭火器箱配套件通用要求
	一年
	块
	1
	26
	

	68. 
	4×4铝合金灭火器箱玻璃
	（1）尺寸:45cm×50 cm
（2）符合灭火器箱配套件通用要求
	一年
	块
	1
	23
	

	69. 
	室内消防栓使用方法贴纸
	（1）尺寸：28cm×32 cm
（2）符合灭火器箱配套件通用要求
	一年
	张
	1
	6
	

	70. 
	灭火器箱使用方法贴纸
	（1）尺寸：25cm×31cm
（2）符合灭火器箱配套件通用要求
	一年
	张
	1
	6
	

	71. 
	消防设施巡查卡片
	（1）PVC 覆膜卡片
（2）符合消防巡查管理规范
	一年
	张
	1
	3
	

	72. 
	逃生绳
	（1）一捆（20m）
（2）符合GA 494标准
	一年
	捆
	1
	35
	

	73. 
	警戒带
	（1）盒装100m
（2）符合消防警戒器材通用要求
	一年
	盒
	1
	28
	

	74. 
	指挥棒
	符合应急指挥器材通用要求
	一年
	支
	1
	28
	

	75. 
	安全标识
	（1）尺寸：30cm×40 cm
（2）符合GB 13495.1标准
	一年
	张
	1
	6
	

	76. 
	手报复位钥匙
	符合GB 4717标准
	一年
	把
	1
	3
	

	77. 
	内六角扳手
	（1）型号8
（2）符合通用五金工具标准
	一年
	个
	1
	15
	

	78. 
	室内消火栓
	（1）SNZ65
（2）符合GB 3445标准
	一年
	个
	1
	55
	

	79. 
	室外消火栓
	（1）SS100/65
（2）符合GB 4452标准
	一年
	台
	1
	680
	

	80. 
	排烟口
	符合GB 15930标准
	一年
	个
	1
	260
	

	81. 
	排烟防火阀
	符合GB 15930标准
	一年
	个
	1
	280
	

	82. 
	扬声器
	（1）KC-305（XD）
（2）符合GB 50116标准
	一年
	个
	1
	48
	

	83. 
	消防电话分机
	符合GB 50116标准
	一年
	个
	1
	68
	

	84. 
	消防火钩
	（1）3m（可伸缩）
（2）符合消防破拆器材通用要求
	一年
	把
	1
	200
	

	85. 
	汽车灭火毯
	（1）尺寸：6m×8m
（2）符合GA 1205标准
	一年
	块
	1
	650
	

	86. 
	★应急照明
	符合GB 17945标准
	一年
	个
	1
	46
	需与现有设备配套

	87. 
	应急照明集中电源
	符合GB 17945标准
	一年
	台
	1
	1550
	需与现有设备配套

	88. 
	应急照明配电箱
	符合GB 17945标准
	一年
	台
	1
	750
	需与现有设备配套

	89. 
	★警报装置
	符合GB 4717、GB 50116标准
	一年
	个
	1
	38
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	90. 
	电话插孔
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	37
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	91. 
	回路板
	符合GB 4717标准
	一年
	块
	1
	1000
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	92. 
	总线联动盘
	符合GB 4717、GB 16806标准
	一年
	个
	1
	350
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	93. 
	多线联动盘
	符合GB 4717、GB 16806标准
	一年
	个
	1
	660
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	94. 
	外控电源(8221)
	符合GB 4717标准
	一年
	个
	1
	690
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	95. 
	接线板支架组件
	符合GB 4717标准
	一年
	个
	1
	690
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	96. 
	电压/电流信号传感器
	符合GB 28184标准
	一年
	个
	1
	106
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	97. 
	消防广播送话器
	符合GB 50116、GB 16806标准
	一年
	个
	1
	110
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	98. 
	消防多线通话手柄
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	105
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	99. 
	火灾显示盘
	符合GB 4717标准
	一年
	个
	1
	185
	现使用型号为
JB-FSD-986型、
J-EI8050型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	100. 
	消防插孔电话
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	65
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	101. 
	移动式消防电话分机
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	60
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	102. 
	按钮底座
	符合GB 4717标准
	一年
	个
	1
	5
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	103. 
	★点型感温火灾探测器
	符合GB 4715标准
	一年
	个
	40
	35
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	104. 
	★火灾声光警报器
	符合GB 26851标准
	一年
	个
	16
	38
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	105. 
	★消火栓按钮
	符合GB 50116、GB 4717标准
	一年
	个
	1
	35
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	106. 
	输入模块
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	35
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	107. 
	输出模块
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	38
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	108. 
	模块底座
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	3
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	109. 
	中继模块
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	38
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	110. 
	输入/输出模块
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	38
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	111. 
	总线隔离器
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	35
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	112. 
	★线型光束感烟火灾探测器
	符合GB 14287.1标准
	一年
	个
	1
	260
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	113. 
	分线端子箱
	（1） 符合GB 50116标准 
（2） 配套箱体
	一年
	个
	1
	36
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	114. 
	消防电话分机（U型卡）
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	59
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	115. 
	电压信号传感器
	符合GB 28184标准
	一年
	个
	1
	87
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，目前使用配套为
J-EI9532，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	116. 
	9358门磁开关
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	35
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	117. 
	9357门磁开关
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	39
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	118. 
	开关电源
	符合GB 4717标准
	一年
	个
	1
	1550
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，目前使用配套为J-EI8201/8201A，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	119. 
	蜂鸣器底座
	符合GB 26851标准
	一年
	个
	1
	80
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	120. 
	紧急启停按钮
	符合GB 50263标准
	一年
	个
	1
	38
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	121. 
	手自动转换开关
	符合GB 50263标准
	一年
	个
	1
	39
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	122. 
	消防电话主机
	符合GB 16806标准
	一年
	个
	1
	85
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	123. 
	消防电话分机（手柄式, φ6.5 音频插头）
	符合 GB 16806标准
	一年
	个
	1
	65
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	124. 
	★手动报警按钮
	符合GB 19880标准
	一年
	个
	1
	35
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	125. 
	★电气火灾监控探测器
	符合GB 14287.2标准
	一年
	个
	1
	75
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	126. 
	消防设备电源监控器
	符合GB 28184标准
	一年
	台
	1
	1380
	现使用主机为依爱JB-TGL-EI8000G型，供应商所投产品须与采购人现使用主机相匹配，若不匹配造成直接或间接的损失由供应商承担

	127. 
	★无线烟感报警器
	1、 采用LoRa通讯方式；
2、设备能够监测探测周围环境温度，当温度超过设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传管理平台；
3、设备能够监测探测周围烟雾浓度，当烟雾浓度超过设定的报警阀值时报警，并将报警信息上传管理平台，当烟雾的浓度低于报警浓度时，报警器恢复为正常工作状态；
4、设备能够监测探测周围粉尘浓度，当粉尘浓度超过报警阈值时设备不触发报警，并将粉尘干扰信息上传管理平台，当粉尘浓度低于阈值时，报警器恢复正常工作状态，若粉尘浓度超过阈值较长时间，报警器仍会按烟雾报警声级、频率报警；
5、设备具有防拆报警功能，当设备本体与安装固定板分离时，发出报警声、光信号；可将报警信号上报到智慧消防管理平台；
6、 为保证产品续航，电池容量需≥2400mAH。
7、符合GB 4715标准
	三年
	套
	1
	240
		配套使用蚌埠学院消防综合预警管理系统。供应商所投产品须接入该平台，若不能接入造成直接或间接的损失由供应商承担




	128. 
	★用户传输装置
	1、 实现多级实时报警，在原有消控室报警主机报警的基础上，监控中心实现报警信息联网报警；
2支持GB26875通信协议，支持超过20种以上消防主机的协议解析，可接入国内主流品牌的超过百种消控主机，包括海湾、清华同方、北大青鸟、依爱、利达、松江、安吉斯和国泰怡安等；
3、设备支持≥4路开关量报警信号输入；支持≥1路温湿度传感器输入接口；
4、为保证设备能够正常运行，采用主备电形式，主电源与备用电源之间设计自动转换装置，当主电源断电时，上传断电信息到平台，同时能自动转换到备用电源；主电源恢复时，能自动转换到主电源，并上传断电信息到平台。具备DC12V 2A反向供电输出。主机与消控报警主机通信延时≤1秒，主机与软件平台通信延时≤1秒；
5、设备支持≥2路485接口、2路232接口、1路CAN总线实现高速传输，最多支持同时连接五台消防报警主机；
6、设备可配合数字键盘支持服务器配置、国标编码、开关量设置、密码修改、修改系统时间。为避免非专业人员误操作，系统相关设置时需要二级密码；
7、为减少维护成本，设备具有≥1路USB接口，支持通过U盘实现系统自动升级，设备联网后，支持通过网络实现远程系统自动升级。
8、采用有线传输方式。
9、符合GB 26875.1标准
	三年
	套
	3
	7800
		配套使用蚌埠学院消防综合预警管理系统。供应商所投产品须接入该平台，若不能接入造成直接或间接的损失由供应商承担





注：供应商须在《技术响应表》中逐条响应并附承诺函,标注“★”为强制性认证目录内消防产品。

3、 [bookmark: _Toc26901]安装调试及服务要求
1.属于国家强制性产品认证（CCC）目录内的产品必须达到要求的标准，响应文件须提供承诺函(格式自拟)，供货时提供有效CCCF证书、检验报告；非国家强制性产品认证（CCC）目录内的产品供货时须提供相应的合格证书。若履约阶段不能按承诺提供合格证书或检测报告，视为履约不合格，按合同违约条款处理。
2.以上产品须按采购人要求安装到位，进行器材更换，并提供相应的更换记录。
3.一般故障在采购人提出更换请求后6小时内到现场，一天内解决。需要更换部件的应在二天内完成。
4.紧急故障在采购人提出更换请求后2小时内到现场，一天内解决。需要更换部件的应在二天内完成。
5.若故障无法及时处理，需厂家技术人员支持或调货的，应第一时间通知采购人，书面告知原因，并明确告知具体解决时间。

4、 [bookmark: _Toc13729]报价要求
1.投标人报各项单价不得超过各项控制单价，否则其投标无效。
2.以上单价包含完成本项目采购内容的全部费用（运输、安装、调试、搬运、人工、材料、机械、税金及一定范围内风险费等）。
3.本项目报总价，且分项报出单价，总价作为价格评审依据，单价作为最终结算依据。
4.所有内容均应以人民币报价，投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
5.本项目采用一轮报价。

5、 [bookmark: _Toc7055]其他要求
本项目结算按分项报价表中报价和验收合格的实际采购量据实结算。

注：供应商须针对“三、安装调试及服务要求；四、报价要求；五、其他要求”中各项需求在响应表进行响应，否则，其响应将被否决。



[bookmark: _Toc28928]第四章 评审办法
一、总则
1.本次项目评审采用比选方式。
2.评审由依法组建的比选小组负责。
3.比选小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；或者与供应商正在进行合作；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
4.比选小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价响应文件是否符合比选文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对响应文件进行比较和评价；
（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人。
二、评审程序及评审细则
5.比选小组邀请所有供应商参加比选，分别对供应商进行比选，给予所有参加比选的供应商平等的比选机会。
6.在比选过程中，比选小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术和其他重要信息。
三、评审办法
7.采用最低评标价法对供应商的响应文件进行评审。比选文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。
8.本项目采取一轮报价，开标后，以供应商比选响应文件中的报价参与商务分评审。
9.比选小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
10.参与供应商2家以上，经评审后有效响应文件仅有2家的，评审小组认为采购文件无不合理条款，经评审专家、采购人代表同意后，可继续评审。
11.比选过程中，比选小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，比选小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
四、成交人的确定
12.比选小组根据评审的结果确定入围候选人，并标明排列顺序。入围的成交候选人经采购人确定为成交供应商后，由在指定媒体上予以公告。
13.比选小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
14.比选小组根据全体小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。


[bookmark: _Toc74219843]比选评审表
（一）初步评审表
	序号
	内容
	评审因素
	评审标准

	1
	资
格
评
审
标
准
	营业执照等有关证件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

	
	
	特定资格要求
	符合采购文件要求

	
	
	承诺书
	符合采购文件要求

	2
	符
合
性
评
审
标
准
	供应商名称
	与有效的营业执照一致

	
	
	响应文件电子签章
	符合采购文件要求

	
	
	响应文件格式
	符合采购文件要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且不得高于最高投标限价

	
	
	合同履行期限
	符合采购文件要求

	
	
	付款方式
	符合采购文件要求

	、、
	
	供货地点
	符合采购文件要求

	
	
	商务响应情况
	符合采购文件要求

	
	
	技术响应情况
	符合采购文件要求

	
	
	未出现以下异常情形
	（1）供应商上传响应文件的IP地址异常一致；
（2）供应商加密响应文件的锁号异常一致；
（3）供应商MAC物理地址异常一致；

	
	
	其他要求
	采购文件规定的其他实质性要求

	1、资格审查指标通过标准：供应商必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2、符合性审查指标通过标准：评审委员会对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，通过符合性审查表中的全部评审指标及采购文件的实质性要求。
注：①以上审查材料如因年检或升级等客观原因导致无法在评审时提交的，供应商可以出具公证件或相关行政主管部门出具的书面证明材料，公证件或证明材料必须注明证书主要内容；②供应商所有资料均须在响应截止时间前提交，逾期不予接收。




[bookmark: _Toc23854]第五章 供应商须知
[bookmark: _Toc3221][bookmark: _Toc29138][bookmark: _Toc444778458][bookmark: _Toc427106470][bookmark: _Toc13255][bookmark: _Toc8613][bookmark: _Toc15429][bookmark: _Toc16879][bookmark: _Toc427016281]（一）总则
[bookmark: _Toc77870952]1.有关定义
1.1监督管理部门：采购人本单位（部门）纪检监督部门。
1.2采购人：系指本次采购项目的业主方。
1.3委托人：系指本次采购项目的委托方。
1.4采购机构：系指安徽皖岳信合项目管理有限公司，以下简称“代理公司”。
1.5供应商：指下载了本响应文件已经提交或准备提交响应文件的单位或个人。
1.6响应文件：系指代理公司发布的响应文件。
1.7响应文件：系指供应商按照响应文件要求编制并递交的文件。
1.8近X年内：系指从比选之日向前追溯X年起算。
1.9业绩：系指符合本比选文件前附表要求规定。
2.踏勘现场
2.1供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
2.2除非有特殊要求，比选文件不单独提供供货安装所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
3.知识产权
供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用比选的服务、资料、技术或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在比选报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。
4.纪律与保密
4.1供应商的响应行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

[bookmark: _Toc427106471][bookmark: _Toc427016282][bookmark: _Toc444778459][bookmark: _Toc30239][bookmark: _Toc9289][bookmark: _Toc7655][bookmark: _Toc24500][bookmark: _Toc13885][bookmark: _Toc26350]（二）响应文件
5.响应文件构成
5.1响应文件包括以下部分：
一、比选公告；
二、供应商须知前附表；
三、采购需求；
四、评审办法；
五、供应商须知；
六、采购合同；
七、响应文件格式；
5.2 供应商应认真阅读比选文件中的事项、格式、条件、条款和规范等要求。
5.3供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件。
6.答疑及比选文件的澄清与修改
6.1供应商如果对比选文件的任何内容有相关疑问，可以于供应商须知前附表列明的答疑接受时间前，通过皖岳信合电子交易平台或书面形式向代理公司提出。
6.1.1除非比选文件明确约定，否则，比选文件前后存在不一致时，以要求严格或质量等级高的为准。 
6.2疑问的提出与答疑获取具体步骤：提交疑问文件至代理公司。
6.3代理公司对比选文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在相关网站上及时发布，该公告内容为比选文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当比选文件、比选文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。供应商应主动上网查询。采购人及代理公司不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.4答疑、澄清、变更或补充的内容可能影响响应文件编制的，代理公司可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和比选时间，并在比选文件要求提交响应文件的截止时间前，在网站上发布延期公告。在上述情况下，代理公司和供应商在比选截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的比选截止期。
6.5特殊情况下，代理公司发布澄清、更正或更改公告后，可不改变响应文件提交截止时间和比选时间。
[bookmark: _Toc444778460][bookmark: _Toc427106472][bookmark: _Toc427016283][bookmark: _Toc11701][bookmark: _Toc29200][bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc6547][bookmark: _Toc12226][bookmark: _Toc15884]（三）响应文件
7.响应文件构成与格式
[bookmark: _Hlt509650345]7.1供应商编写的响应文件应包括但不限于：
（1）比选价格文件
（2）资格证明文件
（3）业绩证明文件
（4）其它资质证明文件
7.2除非注明“供应商可自行制作格式”，响应文件应使用比选文件提供的格式。
7.3除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关比选的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.4除非比选文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。
7.5除非比选文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。
7.6供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。
7.7响应文件应编制连续页码。响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。
7.8采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。
7.9开标完成后一律不予退还供应商的响应文件。
8.比选保证金
8.1比选前，供应商应提交供应商须知前附表规定金额的比选保证金，作为响应文件的一部分。
8.2比选保证金应根据比选文件要求按时交纳：
8.3联合体比选的，可以由联合体中的一方或者共同提交比选保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。
8.4不接收以现金或汇票形式递交的比选保证金；比选保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致。除非比选文件另有规定，分公司或子公司代缴比选保证金，视同名称不一致。比选保证金缴纳人名称与供应商名称不一致的，视为比选保证金无效。
8.5未按要求提交比选保证金的，比选无效。
8.6将按前附表相关规定退还供应商的比选保证金；
8.7下列任何情况发生时，比选保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或响应文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
9.比选有效期
9.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与成交供应商签订合同，规定比选有效期，比选有效期期限见供应商须知前附表。
9.2在比选有效期内，供应商的比选保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
9.3比选有效期从响应文件递交截止日起计算。
10.响应文件份数
10.1供应商应按照比选文件的要求编制响应文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。
10.2采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。
11.比选信息的发布
11.1与本次采购活动相关的信息，将按照供应商须知前附表规定的时间和方式发布。
[bookmark: _Toc3733][bookmark: _Toc7227][bookmark: _Toc30855][bookmark: _Toc23547][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc11197]（四）响应文件的递交
12.响应文件的封装和标记
12.1响应文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。
[bookmark: _Hlt509650747]12.2如果未按规定封装或加写标记，代理公司将不承担响应文件错放或提前拆封的责任，并可能导致响应无效。
13.响应文件的递交 
13.1供应商应当在响应文件递交截止时间前，将响应文件密封送达供应商须知前附表指定响应文件接收地点。
13.2在响应文件递交时间之后送达的响应文件，代理公司将拒绝接收。
14.响应文件的修改和撤回
14.1供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知代理公司。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
14.2供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。
14.3递交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于比选小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
[bookmark: _Toc444778462][bookmark: _Toc427106474][bookmark: _Toc427016285][bookmark: _Toc931][bookmark: _Toc7402][bookmark: _Toc1989][bookmark: _Toc1207][bookmark: _Toc31091][bookmark: _Toc27823]（五）比选与评审
15.接收响应文件
15.1代理公司将在供应商须知前附表规定的时间和地点接收响应文件。
15.2在比选过程中，供应商提交的澄清、说明或者更正和比选报价等响应文件应当由供应商代表签字或者加盖公章后生效，供应商应受其约束。
16.比选小组
16.1本项目将依法组建比选小组，比选小组成员由3人以上单数组成，比选小组及其成员应当按照比选文件有关规定履行相关职责和义务。
16.2比选小组依法对响应文件进行评审，并根据比选文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选。
16.3比选小组应当从质量和服务均能满足比选文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法提出成交候选人，并编写评审报告。
17.响应文件评审与比选
17.1比选活动采用最低评标价法评审。	
17.2比选小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
17.3比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
17.4供应商未实质性响应比选文件要求的，比选小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
17.5比选小组对响应文件进行初步评审和详细评审，各供应商的评审情况一经签字，并核对无误后，任何人不得更改。
17.6比选小组将分别与供应商就比选报价、服务承诺等内容进行比选。
17.7比选小组所有成员集中与单一供应商分别进行比选，并给予所有参加比选的供应商平等的比选机会。
17.8比选小组根据与供应商比选情况可能实质性变动比选文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。比选文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为比选文件的有效组成部分，比选小组将以书面形式通知所有参加比选的供应商。
17.9比选过程中，比选小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，比选小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
18.终止比选
18.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布终止比选采购，并将理由通知所有供应商：
18.1.1有效供应商数量不足，导致本次比选缺乏竞争的；
18.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
18.1.3因重大变故，采购任务取消的；
18.1.4如果所有响应报价均高于采购人认为的市场正常价格或响应服务均满足不了采购人的要求或性价比方面脱离市场正常水平，采购人均有权否决所有响应；
18.1.5其他情形。
19.确定成交供应商
19.1比选小组根据详细评审的结果确定入围候选人，并标明排列顺序。入围的成交候选人经采购人确定为成交供应商后，由在指定媒体上予以公告。
19.2入围的成交候选人放弃成交、不按照比选文件要求提交履约保证金、无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照比选小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他入围候选人为入围供应商，也可以重新比选。
19.3不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交供应商，成交供应商资格将被取消，同时参照相关法律、法规予以处罚。
20.成交通知书
20.1各方均无异议或最终审查结果无误的成交供应商，代理公司将向其发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分。
21.履约保证金
21.1成交供应商在收到成交通知书后七个工作日内，应按照须知前附表规定缴纳履约保证金。
21.2供应商须知前附表约定免收履约保证金的，从其规定。
21.3如果成交供应商未按照上款规定缴纳履约保证金，采购人有权取消该授标，并没收其比选保证金。在此情况下采购人可从合格的成交候选人中另行确定成交供应商，或者重新开展采购活动。
22.签订合同
22.1成交供应商应按代理公司规定的时间、地点与采购人签订采购合同。
22.2采购双方应按照比选文件、响应文件及比选过程中的有关澄清、说明、或补正文件的内容签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与比选文件和成交供应商的响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的合同风险由双方自行承担。
23.异议
23.1异议人认为预成交结果使自己的权益受到损害的，可以向代理公司提出异议。异议实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意异议，扰乱招标采购工作秩序。异议问题应一次性递交提出全部情况。
23.2异议应在规定时限内提出：
对采购成交结果的异议，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。
23.3异议应由供应商授权代表（或法定代表人）以书面形式提出。异议人对成交结果的异议书应当包括下列主要内容：
(1)被异议人的名称、地址、电话、邮编；
(2)采购项目名称、项目编号及分包号；
(3)具体的异议事项和事实；
(4)提起异议的供应商名称、地址、联系方式；
(5)异议的日期；
(6)提起异议的供应商为自然人的，应当是异议项目的授权人，并由本人签字；提起异议的供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章。异议书应当署名。异议人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人签章并加盖公章。其他利害关系人提出的异议书除以上内容外，还应提供涉及利害关系的证明文件。
23.4异议人可以委托代理人办理异议事务。代理人办理时，除提交异议书外，还应当向代理公司提交异议人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
23.5异议人提起异议应当符合受理条件。有下列情形之一的，不予受理：
23.5.1提起异议的主体不是所异议项目供应商的；
23.5.2异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
23.5.3不符合上述第23.3条要求的；
23.5.4提起异议的时间超过规定时限的；
23.5.5异议事项超出代理公司权限范围的；
23.5.6已经给予书面答复，且异议人没有提出新的证据的；
23.5.7异议事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的；
23.5.8不符合法律法规规定的其他条件的。
23.6经审查符合异议条件的，自收到异议之日起即为受理。
23.7异议人在答复期满前撤回异议的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，代理公司即终止异议处理程序。异议人不得以同一理由再次提出异议。
异议人对异议答复不满意或代理公司未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向采购人本单位（部门）纪检监督部门部门提起投诉。异议人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。
23.8异议人有下列情形之一的，属于虚假、恶意异议，代理公司将报采购人予以处理。
23.8.1一年内三次以上异议均查无实据的；
23.8.2捏造事实恶意诬陷他人或者有意提供虚假异议材料的。
24.其他
24.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。
[image: 皖岳信合横版 logo 2.0版]                              安徽皖岳信合项目管理有限公司
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[bookmark: _Toc13242]第六章 采购合同
[bookmark: _Toc28790163]（XXX）项目采购合同模板（货物类）
项目编号：             

买  方：蚌埠学院          				电话：0552-3171109
卖  方：XXXXXXXXXXX 	 		          电话：XXX-XXXXXX

买方通过______________组织的       采购方式开展采购活动，经    小组（可编辑）的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、货物的名称、规格型号、数量和价格
单位：元　　
	产品名称
	规格型号
	单位
	单价
	生产厂商

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计

	合同总金额（大写）：_________________________________________________
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。


二、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
（一）采购文件及答疑、更正公告；
（二）采购文件标准文本中的“合同条款”；
（三）中标或成交公告；
（四）卖方提交的投标文件及书面承诺函；
（五）双方另行签订的补充协议。
三、本合同的总金额为￥_______元（人民币大写：__________________________）。
四、供货期限
卖方应于合同签字生效后开始计算按采购需求要求期限内将货物送到买方指定的地点，由买方进行验收。
货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，卖方负责对货物承担安保义务。
五、验收要求
（一）质量标准
卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。
（二）验收组织
买方负责组织验收工作。
（三）验收程序
1．买方成立验收小组。
2．验收前按合同约定编制验收表格。
3．验收时要按照验收表格逐项验收。
4．验收方出具验收报告。
六、付款方式
验收合格后，卖方开具增值税专用发票，买方按季度付清合同实际金额。
七、售后服务
（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收报告签署之日起     个月。
（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务。
（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后_______小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后_______小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。
（四）如卖方在接到买方维修通知后_______小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。
（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后_______小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。
（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后      小时内到达现场。
八、履约保证金
[bookmark: _Hlk172878109]本项目不要求履约保证金。
九、违约责任
（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 0.1%，但误期赔偿费总额不得超过合同总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。
[bookmark: _Hlk172878233]（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，并按（一）收取误期赔偿费，在一至三年内禁止卖方参加买方采购活动。
（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，在一至三年内禁止卖方参加买方采购活动。
（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并卖方付给买方合同金额的5%作为经济赔偿，在一至三年内禁止卖方参加买方采购活动。
（五）买方未能按时组织验收，由归口管理部门责令限期改正，给予警告并予通报。
（六）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。
（七）验收合格后，买方未能按时付款，由归口管理部门责令限期改正，给予警告。
（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由归口管理部门责令限期改正，给予警告，并予通报。
十、签约地点
本合同在  蚌埠市 签订。
十一、合同的终止
（一）本合同因下列原因而终止：
1．本合同正常履行完毕；
2．合同双方协议终止本合同的履行；
3．不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
4．符合本合同约定的其他终止合同的条款。
（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十二、其他
（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。
（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。
（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ① ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地仲裁委员会申请仲裁。②向买方所在地人民法院起诉。
本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

买  方：                             卖  方：
单位盖章：                           单位盖章：
法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：
日  期：                             日  期：

[bookmark: _Toc31040]
第七章 响应文件格式
蚌埠学院2026—2027年消防器材采购项目（二次）


响
应
文
件

项目编号：



供应商：                 （全称+盖章）
年  月  日


目   录
（根据响应文件自行生成目录）



[bookmark: _Toc346][bookmark: _Toc19107][bookmark: _Toc23725][bookmark: _Toc23059]一、报价表

项目名称：                             ；项目编号：                       
	供应商名称
	

	比选范围
	全部

	比选报价
	大写：               
小写：              

	合同履行期限
	□响应比选文件      □不响应

	付款方式
	□响应比选文件      □不响应

	备注
	



供应商名称：                           （全称+电子签章）
年   月   日
注：
1.本表内容根据比选文件要求包括了比选文件要求提供的全部货物以及服务内容的所有费用。
[bookmark: _Toc9694][bookmark: _Toc9371][bookmark: _Toc11888][bookmark: _Toc21831]
1.1响应文件分项报价表
（格式仅供采参考，供应商可根据实际情况调整）
单位：人民币元
	产品名称
	品牌、型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他费用
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	



备注：
（1） 表中所列项目为对应本项目采购需求的全部货物、服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。
（2） 单价限价不可超过采购文件要求的限价。



[bookmark: _Toc401][bookmark: _Toc11060][bookmark: _Toc7009]二、比选响应函
致：                      （采购人）
根据贵方“ （项目名称）              （项目编号：            ）”比选公告，我方正式授权下述签字人        （姓名）代表供应商         （供应商全称），提交响应文件。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1.按本次比选文件规定及最终报价承诺提供货物。
2.我方根据本次比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成供货，并通过验收。
3.我方已详细审核本次比选文件，包括比选文件附件、参考资料等，我方正式认可并遵守本次比选文件，并对比选文件各项条款、规定及要求均无异议。
4.我方同意从供应商须知规定的比选日期起遵循本比选文件，并在供应商须知规定的比选有效期之前均具有约束力。
5.我方承诺如比选保证金未在比选文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方比选无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在比选后规定的比选有效期120日历天内撤回比选，我方的比选保证金可被贵方没收。
6.我方同意按贵方要求在比选现场规定时间内向贵方提供与其比选有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。
7.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
[bookmark: _Toc427106481][bookmark: _Toc444778470]供应商：                                  （全称+电子签章）
社会信用代码：                             
法定代表人或委托代理人：                  （签字或签章）
公司联系电话：                              
项目负责人联系电话：                        
通讯地址：                                  
日  期：                                    
[bookmark: _Toc4366][bookmark: _Toc21396][bookmark: _Toc18060]三、承 诺 书
致：                      （采购单位）：

一、我公司郑重承诺符合以下规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、我公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：
1.被人民法院列入失信被执行人名单；
2.被政府采购监管部门列入严重违法失信行为记录名单（在处罚期限内的）；
3.公司被税务部门列入重大税收违法失信主体名单。



供应商                           （全称+电子签章）

年   月   日






诚信履约承诺函

                         （采购单位）：

如我公司被推选为本项目成交供应商，郑重承诺以下事项：
1.我公司响应文件所提供的标的信息均真实有效；
2.我公司将按比选文件和响应文件的约定事项与采购单位签订采购合同；
3.我公司将按采购合同要求诚信履约；
4.如我公司未在规定期限内签订采购合同或不履行合同，我公司愿承担相关法律责任，并自愿接受采购单位和相关监督管理部门对我公司因未签订采购合同或不履行采购合同的行为进行处罚。




供应商                           （全称+电子签章）

年   月   日





[bookmark: _Toc24152][bookmark: _Toc1479832][bookmark: _Toc19809][bookmark: _Toc1479970][bookmark: _Toc29944][bookmark: _Toc34056502][bookmark: _Toc427016294][bookmark: _Toc427106483][bookmark: _Toc444778472]四、法人身份证明和授权委托书
响应人名称：                            
单位性质：                              
公司地址：                              
成立时间：         年       月        日
经营期限：     年     月     日至    年    月    日(到期不写视为长期)  
姓名：         性别：       年龄：       职务：        _
系                                  （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
    附法定代表人身份证复印件
                           法定代表人身份证复印件国徽面
法定代表人身份证复印件人像面









供应商名称：                                      （全称+电子签章）

      年      月      日




授权委托书(法定代表人投标时不需要此文件)
本人             （姓名）系                             （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改                (项目名称)            项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果我方承担。
   
委托期限：                                      
供应商:                                   （全称+电子签章）
法定代表人：                              （签字或签章）
身份证号码：                                    

委托代理人姓名：                                
身份证号码：                                    
委托代理人手机号：                              
委托代理人电子邮箱：	                           

代理人无转委托权。

                         年      月     日

委托代理人身份证复印件人像面
委托代理人身份证复印件国徽面







[bookmark: _Toc232242818][bookmark: _Toc229232478][bookmark: _Toc282517764][bookmark: _Toc269135732]

[bookmark: _Toc21993][bookmark: _Toc29416]五、响应表
[bookmark: _Toc25144]5.1商务响应表
	序号
	商务条款
	采购文件要求
	投标人承诺
	偏离说明
	备注

	1
	付款方式
	
	
	
	

	2
	供货及安装地点
	
	
	
	

	3
	供货期限
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc27274]5.2技术响应表
	序号
	货物名称
	采购文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号
	所投产品技术参数
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



供应商：                            （全称+盖章）
 
注：1、供应商根据项目实际填写，表中项目要求不涉及的可留空或自行调整。对合同条款的偏离也应在本表提出。如不填写视为响应采购文件所有商务条款。
2、供应商提供服务如与采购文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。 如不填写视为响应采购文件所有技术条款。


[bookmark: _Toc32014][bookmark: _Toc11521]六、资格审查证明文件
（提供符合响应文件、采购需求及评审办法要求的相关证明文件。）
[bookmark: _Toc30924]七、承诺函
（供应商根据采购需求内容填写，格式自拟）

[bookmark: _Toc8976][bookmark: _Toc11145]八、供应商认为需要说明的其他内容  
（格式由供应商自定）
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